## Sheet1
Associated Asset | ACTIVATE | DEACTIVATE | I/O CHANGE Required?
All | PID_Pv_Sp_ARRAY-R0A |  | FALSE
FP-141 | FP_REF_141-R1A | FP_REF_141 | TRUE - MODBUS Out
| PID1_PV_SELECT-R1A | PID1_PV_SELECT | FALSE
| PID1_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
BMP-241 | BMP_REF_241-R1A | BMP_REF_241 | TRUE - MODBUS Out
| PID3_PV_SELECT-R1A | PID3_PV_SELECT | FALSE
| PID3_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
CRP-341 | CRP_REF_341-R1A | CRP_REF_341 | TRUE - MODBUS Out
| PID4_PV_SELECT-R1A | PID4_PV_SELECT | FALSE
| PID4_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
CUFP-361 | CUFP_REF_361-R1A | CUP_REF_361 | TRUE - MODBUS Out
| PID5_PV_SELECT-R1A | PID5_PV_SELECT | FALSE
| PID5_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
LUP-421 | LUP_REF_421-R1A | LUP_REF_421 | TRUE - MODBUS Out
| PID6_PV_SELECT-R1A | PID6_PV_SELECT | FALSE
| PID6_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FDP-521 | FDP_REF_521-R1A | FDP_REF_521 | TRUE - MODBUS Out
| PID7_PV_SELECT-R1A | PID7_PV_SELECT | FALSE
| PID7_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FCV-541 | FCV_541-R1A | FCV_541 | TRUE - Analog Out
| PID8_PV_SELECT-R1A | PID8_PV_SELECT | FALSE
| PID8_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
NTP-561 | NTP_REF_561-R1A | NTP_REF_561 | TRUE - MODBUS Out
| PID7_PV_SELECT-R1A | PID9_PV_SELECT | FALSE
| PID7_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FCV-570 | FCV_570-R1A | FCV_570 | TRUE - Analog Out
| PID10_PV_SELECT-R1A | PID10_PV_SELECT | FALSE
| PID10_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FCV-574 | FCV_574-R1A | FCV_574 | TRUE - Analog Out
| PID11_PV_SELECT-R1A | PID11_PV_SELECT | FALSE
| PID11_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FCV-622 | FCV_622-R1A | FCV_622 | TRUE - Analog Out
| PID12_PV_SELECT-R1A | PID12_PV_SELECT | FALSE
| PID12_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FCV-642 | FCV_642-R1A | FCV_642 | TRUE - Analog Out
| PID13_PV_SELECT-R1A | PID13_PV_SELECT | FALSE
| PID13_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FCV-662 | FCV_662-R1A | FCV_662 | TRUE - Analog Out
| PID14_PV_SELECT-R1A | PID14_PV_SELECT | FALSE
| PID14_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FCV-688 | FCV_688-R1A | FCV_688 | TRUE - Analog Out
| PID15_PV_SELECT-R1A | PID15_PV_SELECT | FALSE
| PID15_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FCV-690 | FCV_690-R1A | FCV_690 | TRUE - Analog Out
| PID16_PV_SELECT-R1A | PID16_PV_SELECT | FALSE
| PID16_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
PP-681 | PP_REF_681-R1A | PP_REF_681 | TRUE - MODBUS Out
| PID17_PV_SELECT-R1A | PID17_PV_SELECT | FALSE
| PID17_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE
FCV-571 | FCV_571-R1A | FCV_571 | TRUE - Analog Out
| PID19_PV_SELECT-R1A | PID19_PV_SELECT | FALSE
| PID19_AutVar_SELECT-R0A |  | FALSE